	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정보완명령 확인결과 보고(GS칼텍스홍제동주유소,삼미상사 삼미서부주유소)

1.  예방과-8610(2014. 7. 28)호 “시정보완명령대상 현지확인 계획(GS칼텍스 홍제동 주유소, 삼미상사 삼미서부 주유소)

2. 위 와 관련 위험물 주유취급소에 대한 시정보완명령 이행여부 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 확인결과

대상명	확인일시	확인자	명령내용	명령기한	조치여부
GS칼텍스홍제동주유소 (서대문구 홍제4동 22-3)	2014. 7. 30(수)	소방장 황지웅	· 표지 및 게시판 규정에 맞도록 정비요함	2014. 7. 28.(월)	완비
삼미상사삼미서부주유소 (서대문구 연희동446-4)				2014. 7. 25.(금)	완비

붙임 : 시정보완 명령 완비사진(Gs칼텍스홍제동주유소, 삼미상사 삼미서부주유소) 1부.  끝.

담당자	황지웅		위험물안전팀장	강채훈		예방과장	전결 07/31 강신철
협조자
시행	예방과-8752	(		)	접수		(		)
우	120-110	서울 서대문구 연희동 76-12 서대문소방서	/
전화	02-3144-6119	/전송	02-3141-9149	/		/	대시민공개