출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	박우식	임인택	07/31 양상윤

	명에 의하여 관내(강동,송파) 다점, 음청탐지 및 민원탐지와 관련하여 현장출장을 하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 07. 31. 6급 임 인 택
7급 박 우 식 8급 엄 용 섭

보 고 내 용
일 시	2014. 07. 31
건 명	출장결과 보고서		탐지작업자	임인택,박우식,엄용섭
내용	구분(관로,민원)	위 치(구간)	작 업 결 과		비 고
	관로 (현장조사)	강동구 천호동364-6번지 앞	다점식 누수탐지 누수적출건 누수복구 현장 – 누수확인 누수복구완료
	관로 (현장조사)	송파구 잠실동180-8번지 앞	다점누수재탐지누수결과 – 누수적출 누수복구완료,
	민원 (현장조사)	송파구 풍납동303-11번지 앞	변실내 누수확인요망 – 현장확인 누수 징후없음
참고사항