문서번호	현장민원과-13667
보존기간	년
결재일자	2014.7.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	07/31 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(7.31)

2014.  7.  31(목)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.7.31(목)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	12	1,591	9	1,131	3	460
양 천 구	6	602	4	358	2	244
강 서 구	6	559	5	507	1	52
구 로 구	0	430		266		164

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	9	1,131	0	93	3	330	4	448	1	90	1	170
양천구	4	358		47		109	3	132		35	1	35
강서구	5	507		33	3	179	1	200	1	18		77
구로구	0	266		13		42		116		37		58

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		4	5	0	9	358	507	266	1,131
가옥 내	소 계	3	4	0	7	261	411	188	860
	화장실변기누수	3	3		6	185	259	90	534
	주방,부엌누수		1		1	3	14	21	38
	욕실,화장실배관				0	10	22	26	58
	보일러,온수배관				0	40	88	21	149
	수도꼭지고장				0	11	1	16	28
	벽체,바닥배관노후				0	4	1	14	19
	기 타				0	8	26		34
가옥 외	소 계	1	1	0	2	76	77	69	222
	수도계량기옆				0	42	37	25	104
	마당 수도 및 배관 노후	1	1		2	29	37	44	110
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		3		3
	기 타				0	5			5
주계량기	소 계	0	0	0	0	21	19	9	49
	단지내배관노후				0	4	3	5	12
	수도계량기옆				0	17	16	4	37
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	2	1	0	3	244	52	164	460
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	23			23
신청인(거주인) 부재				0	28			28
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	2	1		3	169	52	164	385
기 타				0	20			20

.끝.