행복을 위한 약속, Safe 강동!
	강동소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	보행지장 소방용수시설 형식변경에 따른 검수 완료보고

1. 현장지휘대-6550(2014.7.30.)호 『보행지장 소방용수시설 형식변경에 따른 검수지시』와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리 성내119안전센터 관내 보행지장 소방용수시설 형식변경에 따른 검수완료를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대   상 : 공소 제2721호(※ 월중 소방용수시설 조사결과보고시 지하식으로 변경)

연번	용수번호	설치장소	변경전(지상식)	변경후(지하식)	비고
1	제 2721 호	강동구 명일로158 (둔촌동 623번지 앞)			3팀

나. 확인사항

1) 출수압 및 지하식소화전 심도, 배수(누수)상태 등 정상시공 여부

2) 주차구획선 간섭, 소화전 위치 불량 등 각종 민원 제기 우려 대상 여부

3) 주변 환경정리 여부, 기타 기능상 이상유무 등

붙임  1. 보행지장 소방용수시설 형식변경대상 확인결과(서식)  1부.  끝.

	성내119안전센터장
담당자	노홍민		3팀장	송찬호		센터장	07/31 유득식
협조자
시행	성내119안전센터-3753	(		)	접수		(		)
우	134-848	서울특별시 강동구 성내로6길 39	/
전화	02)473-0119	/전송	483-1190	/		/	대시민공개