함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	서울특별시 동부도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	불량맨홀 정비 요청(7월-2) 회신

1. 도로보수과-4445호(2014. 7. 31)와 관련입니다.

2. 위 호로 통보된 특별시도상에 설치된 상수도 불량맨홀에 대하여, 「도로상 맨홀 유지관리에 관한 도로관리청과 맨홀관리기관간의 협정서」에 의거 다음과 같이 귀 사업소에 정비 요청(의뢰)하오니 조치하여 주시고, 정비 전 우리사업소와 정비 방법 및 공사 일정을 사전 협의 후 시행하여 주시기 바랍니다.

가. 정비대상 : 76개소

나. 정비방법

① 정비대상 76개소 중 53개소는 철개 재사용, 구형철개 23개소는 신형철개로 교체

② 신형철개(23개)는 우리사업소로 관급자재 출고 요청(공문)

③ 철거한 구형 상수도 철개(23개)는 우리사업소 관내 업체(강남구 관내 상수도시설물공사 업체)에 반납 조치

붙임 : 불량 맨홀 정비요청 내역 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	제영도		주무관	공문수		급수운영과장	07/31 최임봉
협조자
시행	급수운영과-15894	(		)	접수		(		)
우	135-270	서울 강남구 도곡동 459-4	/
전화	02-3146-4845	/전송	02-3146-4889	/	jeyd73@seoul.go.kr	/	대시민공개