문서번호	행정관리과-4599
결재일자	2014.7.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	소장
오철선		손수곤	07/31 유성종
협 조
	정수과장			代이병옥
				남효돈
	주무관			김효준

구내 통신망 추가설치 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
본부장 지시사항 (’13.04.12)	정수과	수선교체비 집행	집행 가능	1,000만원

암사아리수정수센터

(행정관리과)

구내통신망 추가설치 검토보고

본부장 지시사항과 관련하여 1직원 1PC구현을 위해 구본관 리모델링에 맞춰 공간을 확보하였기에 구내통신망 추가설치가 필요함

Ⅰ		추진 배경

□ 1직원 1PC 구현

○ 노동조합의 건의

- 중앙제어실 등의 교대근무직원에 대한 1직원 1책상 1PC 구현을

노동조합에서 본부 노사간담회시 건의

○ 본부장 지시사항

- 노사간담회 건의사항을 수용하여 본부장이 지시(’13.04.12)

□ 구본관 리모델링 준공

○ 리모델링에 따른 공간 재조정 요청

- 1직원 1PC 구현을 위해 필요공간 조정을 본부에 요청(’13.05.09)

○ 리모델링 완공으로 제어실 및 방호상황실 등 이전

- 구본관 2층으로 중앙제어실 및 제어실근무직원의 책상 등 이전

- 구본관 1층으로 방호사무실 및 청경의 책상 등 이전

□ 본부 협의결과 : 자체해결

○ 전산정보과 협의 결과 : 지원불가, 자체조치(’14.07.04)

○ 기전설비과 협의 결과 : 지원불가, 자체조치(’14.07.17)

Ⅱ		추진 계획

□ 1직원 1PC 구현

○ 추진공간

- 구본관 2층 중앙제어실 근무직원 공간

- 구본관 1층 방호사무실 근무직원 공간

○ 대상인원

- 중앙제어실 : 32명(중앙제어실근무직원, 4개조, 조별 8명)

- 방호사무실 : 16명(청원경찰 4개조, 조별 4명)

○ 필요자원

- 사무용 책상, 의자, 서랍장, 파티션 및 옷장 등(기 구매)

- 통신 장비(허브), 통신회선(LAN 선), 전화기 및 전기배선 등

□ 구내통신 증설

○ 통신장비 : POE 허브 2대(1대 재활용)

- 기존장비와의 호환성을 고려하여 24포트 1대 추가구매

- 지하실에 있는 기존의 POE허브 1대를 이설하여 재활용

○ 통신회선 : 51회선(기존 16회선 포함)

- 직원별 1회선(중안제어실 35, 방호 16) 및 프린터 회선 감안

○ 전 화 기 : 12대(제어실사무공간 8, 청경사무공간 4)

- 근무조별 4명당 1대로 공동사용

□ 추진 방법

○ 수의계약 : 하자에 대한 책임구분 곤란 및 호환성을 고려하여 통신실(MDF실) 시스템구축업체와 수의계약

- 계약근거 : 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제25조제1항4호

- 대상업체 : 아이엔씨통신(주) <대표 곽준철>

○ 본부협조 : 사무실 내부 직원책상의 통신회선 설치

○ 예산확보 : 수선유지교체비의 염소가스투입시설 유지보수비를 일부사용

- 상수도사업비, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

Ⅲ		행정 사항

□ 소요예산 협의

○ 염소가스투입시설 유지보수비 소관부서인 정수과 협조

- 소요예산 : 약 1,000만원

○ 구내통신망 발주부서인 정수시설과 협조

□ 본부 협조

○ 전산정보과 통신회선 설치 및 통신장비(POE장비1대) 관리전환

첨부 : 1. 구본관 리모델링에 따른 공간 재조정 보고(암사 행정관리과) 1부.

2. 구내통신망 설치 요청에 따른 현장실사 결과(전산정보과) 1부

3. 구내통신망 추가설치 요청사항 회신(기전설비과)