소방특별조사 세부조사표(올림픽단란주점)

검사일자 : 2014. 07. 30. (수)

1. 조사대상

업 소 명	올림픽단란주점			전화번호	************
소 재 지	******** ************	영업주	한정운	업 종	단란주점
건물구조	R/C조 4/1층, 총면적 : 1,944.92㎡	영업장 정보	사용층 : 지하1층 사용면적 : 144.6㎡		소방안전 관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	- 영업주 화재시 초기대응 및 피난 요령 숙지하고 있음	- 비상구 항시 개방유지 및 통로상 장애물 적치 행위 엄금토록 지도함
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	- 주출입구 및 비상구 유도등 적으성 불량 (거실통로유도등 → 피난구유도등 교체)	조치명령
③피난안내도 및 피난안내영상물 관리에 관한 사항	- 피난안내도 및 피난안내영상물 확인한 바 적정함	- 피난안내도 사이즈 및 재질 변경 안내함
④소방안전교육에 관한 사항 - 이수, 미이수 등	소방안전교육 이수 확인함

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기정기점검 실시여부	정기점검 실시함
가스 분야	가스정기점검 실시여부	정기점검 실시함
기타 분야	※ 관계자 2명에게 비상구 안전관리 철저 교육 및 화재초기 대피요령에 대한 소방안전교육 실시함

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	피성준		남태화		안희		전결 08/01 박태일
협조