함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		강남수도사업소
수신	수도자재관리센터소장
(경유)
제목	닥타일직관 구매변경 및 출고요청 (2014년 강남,서초구 관내 급수공사(개량)

1. 급수운영과-15843(2014.7.31.)호와 관련입니다.

2. 상기 대호로 관급자재 구매요청건에 대하여 아래와 같이 일부품목의 관급자재를 변경구매 및 출고요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

※변경사유-수도자재관리센터 구매요구 자재 미보유(에폭시관 미계약)에 따른 긴급공사 시행불가로 변경 요청

가. 공사명 : 2014년 신사동외 6개동 상수도공사

구분	품 명	규 격	단 위	수 량	비고
당초	K.P직관(에폭시 분체도장 2종관)	80mm*6	본	1
변경	K.P직관(세멘트라이닝 2종)	80mm*6	본	1	보유자재 우선 출고
당초	K.P직관(에폭시 분체도장 2종관)	200mm*6	본	11
변경	K.P직관(세멘트라이닝 2종)	200mm*6	본	11	보유자재 우선 출고

붙 임 : 관급자재 구매요구서.ozd 1부. 끝.

							강남수도사업소장
주무관							차승현			급수운영과장					08/01 최임봉
협조자
시행			급수운영과-15942									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		02-3146-4846						/전송			02-3146-4889					/	201107260@seoul.go.kr												/	대시민공개