함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	은평소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	(긴급)수사의뢰(공용물 손괴 후 뺑소니 차량)

1. 평소 소방방재행정업무에 적극 협조하여 주신데 감사 드립니다.

2. 우리소방서에서 관리운용중인 소방용수시설이 미상의 차량 충돌로 인해 공용 소방용수시설이 손괴되어 수사를 의뢰 하오니 조속한 원상복구를 위해 차량접촉사고 및 은평병원 주변 CCTV 확인 후 2014.08.04(월)한 회신하여 주시기 바랍니다.

연번	종별	식 별	용수번호	설 치 위 치	고장발생내용	고장발생 최초확인	고장발생 확인일자	비고
1	소화전	지상식	관리번호 미부여	은평구 백련산로 90 (은평구 응암동 232-3)	지상식 몸통파손	2014.08.01 09:30분경	2014.08.01 10:00분경	사용불

○ 소화전 고장발생 내역

붙  임 : 고장 위치도 및 현황 1부.  끝.

	은평소방서장
수신자	서울서부경찰서장(경비교통과장),서울특별시은평병원장(원무과장)
★담당자	박기훈		대응총괄팀장	이대우		대응관리과장	전결 08/01 김지수
협조자
시행	대응관리과-6903	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 통일로 962(진관동 120)	/	http://www.fire.seoul.kr/eunpyeong
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개