액화산소 수불대장(2014.7.31)

주무관	정수과장
이경철	08/01 현인식

구 분	1정수장			2정수장			′14구매내역 및 입고량누계
	입 고 량	사 용 량	재 고 량	입 고 량	사 용 량	재 고 량
전월이월량			7,746			8,111	300톤
7/1		1,880	5,866		0	8,111
7/2		2,350	3,516		0	8,111
7/3		2,261	1,255		0	8,111
7/4	18,000(2차)	1,372	17,883		303	7,808	*구매 : 90톤(2014-5회) *2정수 저장탱크 압력 상승으로 압력강하 작업
7/5		1,999	15,884		0	7,808
7/6		1,782	14,102		0	7,808
7/7		1,876	12,226		187	7,621	*2정수 저장탱크 압력 상승으로 압력강하 작업
7/8		2,202	10,024		132	7,489
7/9		2,797	7,227		0	7,489
7/10		2,817	4,410		0	7,489
7/11	14,000(3차)	3,058	15,352	4,000(3차)	0	11,489	*구매 : 90톤(2014-5회)
7/12		2,561	12,791		0	11,489
7/13		2,016	10,775		0	11,489
7/14		1,679	9,096		0	11,489
7/15		1,772	7,324		0	11,489
7/16		1,887	5,437		0	11,489
7/17		1,776	3,661		0	11,489
7/18		1,482	2,179		670	10,819	2정수 발생기 퍼지작업
7/19	15,000(4차)	1,930	15,249	3,000(4차)	0	13,819	*구매 : 90톤(2014-5회)
7/20		2,513	12,736		0	13,819
7/21		2,088	10,648		0	13,819
7/22		2,447	8,201		0	13,819
7/23		1,943	6,258		334	13,485	2정수 발생기 시운전
7/24		1,315	4,943		0	13,485
7/25		1,551	3,392		346	13,139	2정수 발생기 시운전
7/26	15,000(5차)	1,253	17,139	3,000(5차)	0	16,139	*구매 : 90톤(2014-5회)
7/27		1,828	15,311		0	16,139
7/28		2,212	13,099		0	16,139	*2정수탱크압력상승으로 압력강하 작업
7/29		783	12,316		185	15,954
7/30		1,676	10,640		0	15,954
7/31		2,103	8,537		0	15,954
누 계	62,000	61,209		10,000	2,157

단위 : kg