함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014 전기시설물 유지보수공사 3차작업완료

1. 시설관리과-20756(2014.8.1.)호와 관련입니다.

2. 해당공사 3차작업지시에 따른 작업완료가 통보되어 아래와 같이 보고합니다.

가. 공 사 명 : 2014 전기시설물 유지보수공사(장기계속 단가)

나. 계약기간 : 2014.3.11. ~ 2015.2.28.

다. 금차작업기간 : 2014.6.24. ~2014.7.31.

라. 완료작업내용

연번	작업개소	작업내용	수량
1	증압장 3개소 (배밭A, 배밭B, 월곡)	전기공사(기초설치 포함)	1식
2	가압장 2개소(북악, 종암)	한전인입선 지적사항 보완공사	1식
3	전동밸브실 3개소(개운산, 남산(소)배수지)	침수회로 보수공사	1식
4	월곡소배수지	수위계 제어선 설치 공사	1식

붙 임 : 1. 3차 작업완료보고서(업체공문) 1부

2. 3차 작업도면 각1부

3. 작업사진 1부.  끝.

주무관	황필권		기전팀장	손병희		시설관리과장	08/01 代최명익
협조자
시행	시설관리과-20788	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개