	은평소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 8월 비상소화장치 점검 계획 보고

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 『15.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 대응관리과-12379(2013.12.31)호 『2014년도 비상소화장치 운영 계획(알림)』

2. 우리119안전센터 2014년 8월 중 비상소화장치 점검 계획을 다음과

같이 보고합니다.

가. 대    상 : 19개소(수색동 11, 증산동 4, 신사동 4)

나. 점검방법 : 소방이륜차 등 이용(3회), 안전센터장 선별(2회)

다. 점검일정 : 붙임참고

라. 점검내용

1) 비상소화장치함 손․망실 여부

2) 함 주변 불법주차 및 쓰레기 방치여부 확인 등

3) 열쇠관리자 관리상태 및 기록유지

4) 함내청소,비품정리 및 출수상태확인

붙임 : 2014. 8월 비상소화장치 점검 일정 1부.  끝.

★담당자	양희철		1팀장	오창수		119안전센터장	08/01 이중용
협조자
시행	수색119안전센터-3518	(		)	접수		(		)
우	122-876	서울 은평구 수색동 330-1	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong/
전화	02-376-0119	/전송	02-307-0041	/		/	대시민공개