함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신자	삼천리활성탄소(주)
(경유)
제 목	부적합 분말활성탄 조치요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 납품한 분말활성탄(건조감량 5%이하)을 공인시험기관(서울시상수도연구원)에 시험분석 의뢰한 결과 부적합 제품으로 판정되어 알려드립니다.

3. 부적합한 제품(75톤)은 즉시 회수하시고 기준에 적합한 제품으로 납품하여 주시기 바랍니다.

가. 부적합 제품 현황

○ 품명 및 수량 : 분말활성탄(건조감량 5%이하) 75톤

○ 납 품  일 자 : 2014.07.23. ~ 07.25.

○ 납 품  업 체 : 삼천리활성탄소(주)

○ 부적합  항목 : 페놀가 27 (기준 25이하), ABS가 75 (기준 50이하).

붙임 : 수처리제 검사 성적서(암사). 끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	백석현		정수과장	代이병옥		소장	08/01 유성종
협조자
시행	정수과-2218	(		)	접수		(		)
우	134-860	서울 강동구 아리수로 131 (암사동)	/
전화	02)3146-5743	/전송	02)3146-5706	/		/	대시민공개