	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	종합감사에 따른 소방용수시설 정비 결과 보고

1. 재난관리과-3110(2014.7.24.)호「종합감사에 따른 소방용수시설 관리 정비 알림」

2. 위 호와 관련 종합감사에 따른 소방용수시설 정비 결과를 붙임과 같이 보고 합니다.

가. 대   상 : 비상소화장치 67호

나. 내   용 : 소화기 압력부족

다. 조치결과 : 처분요구시 즉시 소화기 교체

붙임 1.  조치결과 보고서식 1부.

2.  사진 1부.  끝.

	시흥119안전센터장
담당자	조현수		진압3대장	김만환		센터장	08/01 이수원
협조자
시행	시흥119안전센터-3304	(		)	접수		(		)
우	153-030	서울 금천구 시흥동 시흥대로 45길	/
전화	02-806-1119	/전송	02-809-0119	/	1454hs@seoul.go.kr	/	대시민공개