투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	수신자참조
(경유)
제목	품질관리 현장확인(기동반 운영) 결과 알림(내곡6단지아파트 및 서울언남초등학교 건설공사)

1. 『서울특별시 건설공사 품질관리 등에 관한 조례』제12조(품질 관리 현장 확인 기동반 운영)에 의거『내곡6단지아파트 및 서울언남초등학교 건설공사』현장에 대한 품질관리 현장확인 기동반 점검 실시(2014.7.31) 결과 시정할 내용을 다음과 같이 알려드리오니,

2. 시공자는 지적사항에 대하여 감리 확인하에 조속히 시정하고 그 결과를 발주청에 제출(2부)하시기 바라며, 발주청에서는 시정조치 결과를 확인하여 우리 시험소(품질지도과장 참조)로 2014.8.29일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

< 지 적 사 항 >

○ 품질시험.검사대장 보완

- 품질시험.검사대장(외부의뢰)의 시험검사항목 및 성과 등을 기록하여 관리요망.

○ 기타

- 내부칸막이 사용자재인 ALC블럭 이동시(아파트내부 등) 모서리 파손 등 손상 우려가 있으므로 자재관리 유의 요망.

○ 레미콘 부적합 1대

- 부적합 사유 : 공기량(2.6%) 미달.  기준치 4.5±1.5%

- 차량번호 : 경기14도5715

- 납품자 : ㈜진영기업

- 폐기 확약서 및 사진과 불량레미콘의 발생 원인분석 및 재발방지대책 수립 제출.        끝.

	서울특별시품질시험소장
수신자	SH공사사장,내곡6단지아파트 및 서울언남초등학교 현장대리인, 감리단장 귀하
주무관	김태묵		품질지도과장	代김태묵		품질시험소장	08/01 권영찬
협조자	주무관	강서구
시행	품질지도과-1518	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울 서초구 태봉로131 서울시 품질시험소	/	http://quality.seoul.go.kr
전화		/전송	02)3462-7720	/		/	대시민공개