함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	조류발생 대응 수질관리 모니터링 강화대책 시행

1. 환경부 수도정책과-4108(2014.8.1.)  “조류발생 대응 수질관리 모니터링 강화대책 시행” 과 관련입니다.

2. 최근 강우량이 줄고 고온현상이 지속되고 있어 상수원 조류발생 증가로 인한 고농도 냄새물질 유입대책 마련이 필요함에 따라, 정수장의 효율적인 운영관리를 위해 환경부(수도정책과)로부터 붙임과 같이 녹조발생 주요정수장의 수질 모니터링 강화계획이 통보되었으니, 상수도연구원 및 각 정수센터에서는 취수원에서 냄새물질 해소시까지 수질검사 강화 및  정수처리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다

< 정수장 수질 모니터링 강화 대책 >

가. (검사주기) 녹조 발생 시기(6~10월)에 검사 주기 단축(월 1회 → 주 1회)

※ “수질관리 모니터링” 강화대책이 10월 이전에 종료되는 경우에는 별도 공문 송부 예정

나. (검사항목) 원수 클로로필-a를 추가하여 5개 항목, 정수는 2개 항목

※ 원수(수온, pH, 클로로필-a, 지오스민, 2-MIB), 정수(지오스민, 2-MIB)

다. (대상 정수장) 서울시 6개정수장(전국 78개 정수장)

라. (자료의 입력 및 공유) 매주 검사결과를 국가상수도정보시스템 수질입력프로그램(WIIS)에 입력

3. 수질검사 결과는 상수도연구원에서 주간 취수원 수질검사결과를 WllS에 입력하시기 바라며, 정수장에서는 1일 1회이상 조류 및 냄새물질에  대한 검사를 모니터링 강화기간동안 계속 시행해 주시기 바랍니다.

붙임  1. 조류발생 대응 수질관련 모니터링 강화대책 시행(공문) 1부.

2. 취,정수장 녹조 대비 정수처리대책 1부.

3. 수질관리 모니터링 대상 정수장 현황 1부.

4. 국가상수도정보시스템 수질프로그램 입력 매뉴얼 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수도연구원장(수질연구과장),상수(정수센터)
주무관	유준수		수질과장	이성재		생산부장	08/01 代노영석
협조자
시행	수질과-5384	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개