함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	단수계획 제출에 따른 회신(2구간)

서울특별시 시설관리공단 공사감독2처-12502(2014.08.01)호와 관련하여 「성북동 131-85외 1개소 세척갱생관 정비공사」의 단수작업계획을 아래와 같은 조건으로 승인하오니 시설관리공단에서는 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 단수계획

구간	단 수 위 치	단수예정일시	단수시간	단수세대	단수일수	비고
2구간	성북동1가 120~131번지 일대 경신중,고등학교	2014. 08. 04 ~ 05 (오전 10시 ~ 12시)	2시간	30	1

나. 단수홍보시 유의사항

- 협약서 단계별 감독업부 세부사항(업무종류 : 단수홍보)에 근거하여 홍보

- 가설급수를 최대한 활용하여 단수세대를 줄이고, 홍보된 공사기간 및 단수시간을 엄수하며, 부득이 단수시간 변경시에는 즉시 발주청에 보고하고 재 홍보 실시

- 단수공사 후 통수시 전세대 출수를 확인을 철저히 하여 사전 불출수 민원해소

- 단수 및 통수시 우리사업소 당직실 및 담당자에게 사전 유선연락

- 통수전 수질을 확인하고 녹물출수 우려시 충분한 퇴수작업을 실시히여 수질관련 민원사전방지

붙 임 : 단수안내문 각 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	서영인		주무관	한상근		시설관리과장	전결 08/01 代최명익
협조자
시행	시설관리과-20798	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88(장충동2가) 중부수도사업소 3층 시설관리과	/
전화	02-3146-2206	/전송	02-3146-2239	/	2010040629@seoul.go.kr	/	대시민공개