	성북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	위험물주유취급소 안전관리 경각심 제고를 위한 급유시 주의사항 알림

1.평소 소방행정발전에 대한 관심과 협조에 깊은 감사를 드립니다.

2. 주유취급소 안전관리 경각심 제고를 위한 급유시 주의사항을 알려드리오니 관계인은 안전관리 업무에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

	< 급유시 주의사항 >
① 반드시 안전관리자 입회하에 실시 ② 유증기 회수장치에 호스 연결 ③ 접지 배선 연결하여 정전기 예방 ④ 급유전 위험물 품명 확인 철저 ⑤ 급유전 잔량 확인 후 정확한 량 급유로 유출 방지 철저 ⑥ 급유 후 주입구함 잠그기 ⑦ 기타 위험물안전관리자의 책무 철저 ※ 관련법령 : 위험물안전관리법 제15조, 동법 시행령 제55조(위험물안전관리자의 책무)

.  끝.

	성북소방서장
수신자	관내 주유취급소 대표귀하,성북구청장(환경과)
담당자	권승후		위험물안전팀장	조성렬		예방과장	08/01 김철수
협조자
시행	예방과-8295	(		)	접수		(		)
우	131-872	서울 중랑구 신내로183 (신내2동 644-2)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk/
전화	02-3423-2033	/전송	02-3423-0326	/	28841@seoul.go.kr	/	대시민공개