문서번호	정수과-2417
결재일자	2014.8.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
정미선		이태일	08/01 오세영
협조

안전사고 예방 및 기술향상을 위한

현장중심 상향식교육 개최결과(6차)

구의아리수정수센터

( 정  수  과 )

안전사고 예방 및 기술향상을 위한

현장중심 상향식교육 개최결과(6차)

각종 안전사고 예방 및 소속 직원의 기술 향상을 위한

6차 현장근무자 중심의 상향식 교육 결과임

1	개 요

일   시

- 홍보관 상향식 교육 : ‘14. 7. 30. (수) 15:00~17:00

- 통신․제어설비 현장교육 : ‘14. 8.  1. (금) 09:30~10:30

교육장소 : 구의아리수정수센터 3층 홍보관, 제어실

강    사 : 차재구(전기 6급, 제어실장)

참 석 자 : 38명 (소장, 과장, 담당자 등)

주    제 : 중앙제어실 통신장애시 대응조치

2	교 육 결 과

주요 진행사항

구 분	시 간	내 용	비 고
참석자 등록 (서명날인)	2014. 7. 30(수) 14:50~15:00 (10‘)	- 장 소 : 3층 홍보관
교 육	15:00~16:30 (90‘)	- 중앙제어실 통신장애시 대응조치	강사 차재구
토론 및 총평	16:30~17:00 (30‘)	- 질의 응답 및 토론 - 총평	참 석 자 소 장
현 장 교 육	2014. 8. 1(금) 09:30~10:30 (60‘)	- 장소 : 중앙제어실 - 현장교육	강사 차재구

주요 교육내용 : 교육자료 붙임 1

- 통신의 종류

- 용어 정리

- 정수장 통신망

- 통신장애시 조치방법

- 질의 및 응답

3	참석자 의견 및 분위기

1) 제어실 교대근무자들은 현장 PLC장비 에러가 가끔씩 발생하는데 이번 교육이 응급조치요령 숙지에 도움이 되었다는 긍정적인 반응

2) 제어시스템 상에 불필요한 알람이 많아 반드시 확인해야 할 알람을 간과하게 되는 경우가 생기므로

- 알람리스트를 재 정비하여 중요도에 따라 알람 표출 방법(음성, 팝업 등)을 정리하자는 의견

3) 중앙제어실 신규 이전시 제어프로그램 및 설비를 강화하여

- 시각적으로 인지 가능한 알람(경광등)도 추가 설치하고

- 전력 피크치를 제어할 수 있는 시스템을 추가로 구성하여 전력피크치 초과에 의한 전력요금 인상이 발생되지 않도록 프로그램 개선하자는 의견이 있었음

4	행정사항

제어프로그램 알람리스트 정비 및 전력 피크치 제어 등 프로그램 개선 : 시공사인 대우건설에 요청

하반기 교육 일정

월별	교 육 주 제	강 사	분 야
8월	펌프실 배관 누수사고 발생시 대처	이규영	기 계
9월	배출수처리 방류수 수질 사고 조치	유동구	운 영
10월	무기고 등 주요시설 피습시 대처	보안실장	방 호
11월	정수장내 관로 누수사고시 조치	김수영	시 설
12월	(1) 정수장 신규 전입직원의 근무중 유의사항 및 비상시 대처요령 (2) “동료들에게 전하고 싶은 이야기” 를 주제로 한 송년 작은 음악회(가칭)	이태현	운 영

붙임 : 1) 교육 자료 1부.

2) 교육 사진  1부.

3) 참석자 명단 서명부 1부.  끝.