투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(도시안전과장)
(경유)
제목	재난위험시설(청사)에 대한 하계휴가철 일제안전점검 결과 제출

도시안전과 – 15280(2014.7.2.)호 관련′재난위험시설에 대한 하계휴가철 일제안전점검’ 실시결과를 아래와 같이 알려드립니다.

□ 재난위험시설(남부도로사업소 공공청사 )안전점검 결과

점검목록	점검 주체	지적 내역 및 조치	비고
소방시설 정밀 안전점검	㈜한솔방재	- 감지불량 지적사항 2개 등 (보완 공사완료)	2014.2.13
전기안전점검	㈜한국전기안전공사 서부지사	접지 불량 외 3개 등 지적사항 보수완료	2014.3.5
청사 정밀계측관리 용역	㈜대한엔지니어링	- 이상 변위없음 (안정)	2014.5.29
가스안전점검	㈜한국도시가스안전공사남부지사	- 『도시가스어법』 제17조 제1항 및 동법 제25조 제7항의한 정기검사	2014.6.16.
청 사 (매월4일 안전점검의날 점검)	각과 안전관리 담당자4명(합동)	지적사항 없음	2014.7.14.

붙임: 1. 매월4일 특별 안전점검의 날 자체 점검 결과        1부.

2. 소방시설 정밀안전점검 결과 보고서                 1부.

3. 전기안전점검 결과 보고서                          1부.

4. 청사 정밀 계측관리 용역 결과 보고서.              1부.

5. 도시가스 정기검사 증명원                          1부. 끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	이향표		주무관	서동호		관리단속과장	08/01 송재우
협조자
시행	관리단속과-7707	(		)	접수		(		)
우	150-814	서울 영등포구 대림3동 711	/
전화	02)3284-5417	/전송	02)841-6458	/		/	대시민공개