한강공원 나들목 감시장치 주간점검 일지(망원)

2014년 8월 1일 금요일 (날씨 : 맑음)	결재	주무관	주무관	기전설비1과장
		정대영	임봉순	08/04 김남수
	협조

점검사항		점검요령	점 검 결 과
			망원 나들목	성산 나들목	상수 나들목	현석 나들목	마포 나들목	마포종점 나들목
카메라 작동상태		외관상태 (카메라 및 주변 배관)	O	O	O	O	O	O
		영상전송 및 제어상태	O	O	O	O	O	O
		하우징 내부청소(이물질) 및 빗물유입 여부	O	O	O	O	O	O
비상벨 작동상태		외관상태 (비상벨 및 주변 배관)	O	O	O	O	O
		우천시 빗물 유입여부	O	O	O	O	O
		직접 눌러서 안내센타와 통화 상태 확인	O	O	O	O	O
현장 전송장비 (함체)		외관상태 (외함 및 고정상태)	O	O	O	O	O	O
		전원 및 모뎀 등 영상장비 작동상태	O	O	O	O	O	O
안내센타 관제 서버		나들목별 영상 수신확인	O	O	O	O	O
		나들목별 비상벨 통화	O	O	O	O	O
		영상 기록녹화 작동상태	O	O	O	O	O
※ 표기상태	양호 : ○, 불량 : ×
기타 특기사항	없음.
점 검 자	강 석 태, 정 대 영