문서번호	급수운영과-18914
결재일자	2014.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	강서수도사업소장
여수현	조인택	08/04 이상래

당직일일상황보고(2014.8.3 일요일 숙직)

2014. 8. 3.

강서수도사업소

당직근무 일일 상황보고

□ 당직일자 : 2014년 8월 3일  일요일 (일직․ 숙직)

□ 당직책임자 : 6급  조인택

○ 당 직 원 :  7급 백동선, 8급 여수현

□ 상황 총 접수 및 처리현황 :  0건

○ 주요상황 접수건수 :  0건(진행  0건, 완료 0건)

○ 기타민원 접수건수 :  0건(진행  0건, 완료 0건)

구 분	건수	내 용				조치현황
누수신고	-	시 간	위 치	관 종	구 경	원 인		조 치
단수사항	-	․ (사고시간․사고지역․사고원인) : 없음
기전사고	-	․ (사고시간․사고지역․사고원인) : 없음
출수불량 신고(소․불출수)	-	․ 스트레이너 막힘 : 0 건 ․ 누 수 : 0 건 ․ 수압부족 : 0 건 ․ 탐지의뢰 : 0 건 ․ 배관이상 : 0 건 ․ 밸브이상 : 0 건 ․ 폐전의뢰 : 0 건
동파신고	-	․ 일반주택 : 0 건 ․ 아 파 트 : 0건 ․ 연 립 : 0 건 ․ 기 타 : 0 건				․처 리 : 0 건 ․미처리 : 0 건
기타	-	․ 명의변경: 0건 ․자동납부신규,해지: 0건 ․ 급수불편: 0건, 옥내누수탐지:0건. 기타:0건
외부기관 점검사항	-	․ 점검시간 : ․ 점검기관 : ․ 점검내용 : ․ 점검결과 :
사건․사고 (방송보도사항등)	-					- 배수지 수위 -
						구분	11:00 23:00		17:00 05:00
						목 동	2.8		4.7
						신 정	3.2		4.8
						신 월	3.4		4.8
						우장산	4.2		4.7