함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신	덕원개발 대표이사 귀하
(경유)
제목	기계설비 보수공사(연간단가) 긴급 작업지시

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리센터와 귀사 간에 계약체결하여 시행 중인 기계설비 보수공사(연간단가)와 관련하여 아래와 같이 긴급 작업지시하니 기한 내에 완료하고 조치결과를 사진 첨부하여 제출하시기 바랍니다.

가. 고장발생 내용

- 2-3여과지 유입밸브의 액츄에이터 키 파손 및 밸브 축이 30cm 내려                      앉아 밸브 개폐가 불가함

나. 작업기간 : 2014. 8. 4 ~ 2014. 8. 5

다. 작업위치 : 2계열 여과지

라. 작업지시내용 : 별첨

마. 기타사항

- 작업 완료시 물량확인 후 정산 시행

- 공사 중 안전사고 예방 및 정수장 운영에 지장이 없도록 조치

- 작업완료 후 관련 담당자 입회 시운전 반드시 실시

붙임 : 작업지시서 1부.  끝.

	뚝도아리수정수센터소장
★주무관	정인영		정수시설과장	代최양교		뚝도아리수정수센터소장	08/04 김동기
협조자	주무관	최양교		수습사무관	윤재웅
시행	정수시설과-1912	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5572	/전송		/		/	대시민공개