문서번호	급수운영과-14970
결재일자	2014.8.4.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
전성호		代전성호	08/04 代김홍준
협 조
	주무관			서순란

아현 제1-3 재개발구역 단지내 배관 철거와 관련 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.08.

서부수도사업소

(급수운영과)

아현 제1-3구역

상수도 철거와 관련 검토 보고

우리수도사업소 관내 아현 제1-3구역 주택재개발 정비사업의 단지내

상수도관 철거 및 폐쇄와 관련하여 검토하고 그 결과를 보고 드림.

※ 관련근거 : 아현제2014-128호(2014.7.29.)

1. 사업현황

가. 사 업 명 : *********************

나. 위    치 : *******************

다. 사업개요 : 아파트 492세대

라. 급수협의

1) 사업시행인가 협의 : 급수운영과-107800(2011.12.15)

2. 보고내용

가. 사업 부지내 기존관 D=250mm상수도관 철거 및 단지내 도로개설로 인한

원인자 부담 배관부설

1) 아현1-3구역 단지내에 부설된 D=250mm가 철거되는 관게로 불출수되는

************** 급수를 위해 원인자 부담으로 배관부설

- D=100mm, L= 70m(첨부도면 –1)

2) 단지내 도로개설구간 원인자부담으로 순환배관 ***********************

- D=150mm, L= 200m(첨부도면 –2)

3. 처리 의견

가. 상기와 같이 추가 협의 사항 및 고재처리비를 아현 제1-3구역 주택재개발 조합의

통보하여  재개발 관리에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1. 위치도 1부.  끝.