	도봉소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	2014년 1/4분기 소방시설 종합정밀점검 결과 보고

1. 관련근거

○ 본부 예방과-5178(2013.03.12)호 『2013년 정기보고서식 시달』

○ 예방과-2988(2009.02.19)호 『소방시설 자체점검 및 표본검사 세부사항 시달』

○ 소방시설설치유지 및 안전관리에관한법률 제25조 『소방시설등의 자체점검 등』

2. 위 호와 관련하여 우리서 2014년 2/4분기 소방시설 자체점검대상에 대한 점검결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대    상 :  쌍문초등학교 등 75개소

나. 점검결과

- 양  호 : 46개소

- 불  량 : 29개소

다. 불량대상 조치 : 시정보완명령(통보)

붙 임 1. 2분기 용도별 소방시설 종합정밀점검 결과 1부.

2. 2분기 불량대상 현황 1부.

3. 2분기 미실시대상 1부.

4. 2분기 제외대상 현황 1부. 끝.

	도봉소방서장
담당자	정덕재		검사지도팀장	고정호		예방과장	08/04 조태제
협조자	담당자	장하다
시행	예방과-8318	(		)	접수		(		)
우	132-020	서울 도봉구 도봉로 666 (방학동 708)	/
전화		/전송	3491-6119	/		/	대시민공개