	서초소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	다중이용업소 비상구 불시단속 결과(7월)

1. 관련근거

가. 예방과-4763(2014.3.26.)호『비상구 안전관리 종합대책 시달』

나. 예방과-5532(2014.7.16.)호『다중이용시설 비상구 불시단속 계획』

2. 위와 관련 백화점 및 주요 다중이용시설에 대한 비상구 불시단속 등 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기  간 : 2014. 7. 23.(수) ~ 7. 30.(수)

나. 대  상 : 노래방바나나 등 26개소

다. 단속자 : 본서 소방특별조사요원

라. 결  과 : 양호 26개소

마. 주요 확인사항

1) 비상구 폐쇄, 훼손, 변경 및 장애물 적치행위 중점 확인

2) 비상구 안전점검의 날 운영 병행실시

가) 비상구 등 피난 · 방화시설 현장 확인

나) 피난 · 방화시설 안전관리 교육 및 미흡한 사항에 개선

다) 고층건축물(11층 이상) 클린데이 실시 및 피난안내도 및 피난

안내영상물 설치 확인 병행

3) 래핑광고 등 비상구 식별장애 제거

4) 비상구 폐쇄 등 불법행위 방지 안전책임제 운영 병행

○ 피난 방화시설 반복 적발 시 관계인 의법조치 등

붙임  1. 비상구 등 불시단속 결과(7월) 1부.

2. 비상구 관리실태등 확인 조사서 각 1부.  끝.

담당자	유나		검사지도팀장	김경철		예방과장	08/04 김우민
협조자
시행	예방과-11955	(		)	접수		(		)
우	137-042	서울특별시 서초구 사평대로 67(반포2동 114-2)	/
전화	02-534-9119	/전송	02-599-0119	/	scarlet@seoul.go.kr	/	부분공개(6)