문서번호	공원여가과-2125
결재일자	2014.8.4.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	공원여가과장			결재
정몽희	김윤준	08/04 代김윤준
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 7월 30일(수) 날씨 : 맑음
구분	계	직 원	공무직	기간제 근로자	공공근로	공 익 근무요원	공원이용객
							금 일	누 계
	18	3	5	2	3	5	62	18,374

청 소	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화센터 주차안내소, 공원 자원봉사센터, 탐방객 안내소, 시설관리창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 문화센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기온도, 3상전압확인, 화재예방 확인 등 3회 ○ 공원 및 문화센터 소방 시설물 점검 및 산불 화재예방 순찰 4회(이상없음) ○ 공원 남자 장애인화장실 손건조기 콘센트 1개 교체 작업 ○ 반딧불이 인공사육장 조명램프 20w 6개 교체 ○ 지하수 관정 분전반 3개소 절연저항 측정 및 점검(이상없음) ○ 시설관리동하우스, 그늘막 등 누수 점검(이상없음) ○ 우기대비 산림지구 배수로, 집수정 등 안전점검 ○ 문화센터 인터넷선 점검 ==> 이상없음 ○ 공원 잔디광장 원형의자 3개소 고정 볼트 탈락 ==> 고정 조치 완료
녹지대 및 기타	○ 공원 잔디광장 집수정 2개소 부산물 제거 작업 ○ 공원 녹지대 모감주 나무 지주목 3개 바로세우기 작업 ○ 문화센터 야생화 화단 옥잠화외 3종 50㎡ 잡초 제거 작업 ○ 자연학습장 향토작물 오이 등 식재지 등 60㎡ 잡초 제거 ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 3명 4회 순찰 : 공원 저수지 등 안전취약지구 순찰 (특이사항없음) ○ 흡연단속 및 순찰 : 직원 3명 4회 순찰(적발사항없음)
반딧불이 사육장	○ 유충수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 6개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급 - 유충 부화중
특이사항
프로그램운 영	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원
	스스로관찰	49
	이야기자연체험	13