소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신자	서부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생에 따른 보수 의뢰(14.8.4)

1. 항상 소방재난 방재업무에 협조하여 주신 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서에서 관리하는 소방용수시설 중 다음과 같이 고장 소화전이 발생하여 보수 의뢰하오니 화재진압시 원만한 급수체계 구축을 위하여 신속히 조치해 주시고 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 보수의뢰 대상 : 1개소

나. 고장 내역 : 붙임문서 참조

3. 상기 대상은 시설관리과-17339(2014.07.03.)호 보수공사 완료통보 된 대상으로 공용물 손괴후 도주하여 재차 파손된 대상으로 보수시 지하식으로 형식변경하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

붙  임 : 1. 고장 소방용수시설 현황(14.8.4) 1부.

2. 고장 소방용수시설 상세내역(14.8.4) 1부.  끝.

	은평소방서장
★담당자	박기훈		대응총괄팀장	이대우		대응관리과장	전결 08/04 김지수
협조자
시행	대응관리과-7018	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 통일로 962(진관동 120)	/	http://www.fire.seoul.kr/eunpyeong
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개