함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2014년 7월 정수생산량 제출

우리 아리수정수센터 2014년 7월 정수 생산량 현황을 붙임과 같이 제출합니다.

가. 생산량 현황

구분	전년대비 증․감 현황				전월대-비 증․감 현황			비고
	전년동월	2014.7월	증․감량	증․감율 (%)	2014.6월	증․감량	증․감율 (%)
총 취수량	25,986,492	26,555,622	569,130	2.19	24,752,696	1.802,926	7.28
총 생산량	25,929,246	26,459,853	-958,999	2.05	24,667,308	1,792,545	7.27
1일 생산량	836,427	853,544	-31,966	2.05	822,244	31,300	3.81
유 효 율	99.78	99.64	-0.14	-0.14	99.66	-0.02	-0.02

붙      임 : 1. 정수 생산량 현황 1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
주무관	신동인		정수과장	08/04 임건혁
협조자
시행	정수과-1844	(		)	접수		(		)
우	472-050	경기 남양주시 삼패동 598번지 (고산로 171)	/
전화	02-3146-5847	/전송	02-3146-5807	/	shindongin@seoul.go.kr	/	대시민공개