	서초소방서
수신	현대슈퍼빌문화생활지원센터 센터장 귀하(137-919 서울특별시 서초구 서초중앙로 15)
(경유)
제목	지도점검 의견제시 요청에 대한 회신(현대슈퍼빌)

1. 슈퍼빌 제14-24(2014.7.24.)호『지도점검 내용에 대한 의견제시 요청』와 관련입니다.

2. 위와관련 우리 소방서에서 지도점검한 내용에 대한 의견제시 요청에 따라 관련내용을 확인하고 다음과 같이 회신하여 드립니다.

가. 대상명 : 현대슈퍼빌(공동주택)

나. 주  소 : 서초구 서초중앙로 15

다. 관계자 : 현대슈퍼빌문화생활지원센터장 김진호(02-585-1100)

라. 건물구조 : 철골철근콘크리트구조 46/3층, 연면적 : 226,180.46㎡

마. 민원요지 : 현대슈퍼빌 C동 1층이 강화유리로된 비상구가 폐쇄되어                                민원을 제기함

바. 지도점검 내용 : 상기대상 C동은 1층에 3개의 출입구가 있으며, 피난층으로서 주출입구는 상시 개방되어 있으며, 상가출입구문 건물내부쪽에 목재로 된 빗장을 이용하여 걸어 놓은 상태이며, 유사시 빗장을 빼면 피난상 장애요인은 없는 것으로 보여 관계자에게 비상구등 안전관리 철저토록 안내문을 배부함

사. 접수된 내용중 잘못된 내용표기에 대한 해명과 의견

―『위급한 상황시 도끼로 부숴도 되고 소화기로 부쉬면 된다』의 해명

→『피난의 목적은 유사시 건물 안에서 밖으로 나오는게 가장 적합하고,

건물안에서 빗장이 걸려 있어 안으로 쉽게 진입하지 못하는 경우, 위급한 상황이면 밖에서 소방관이 휴대하고 있는 도끼로 유리를 파손하고 진입하면 됩니다』라고 설명했으며

아. 소방관계법령 검토내용

-  1층 출입구 민원관련 사항은 소방관계법령의 적용사항이 없음을 알려드리며,

- 다만, 평상시 건물안에서 건물밖으로 피난이 용이하도록 관리하시기 바랍니다.  끝.

	서초소방서장
담당자	이상현		검사지도팀장	김경철		예방과장	08/04 김우민
협조자
시행	예방과-12028	(		)	접수		(		)
우	137-042	서울특별시 서초구 사평대로 67 (반포2동 114-2)	/
전화	02-532-0119	/전송	02-532-2116	/	lsh2115@seoul.go.kr	/	대시민공개