	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	장마철 집중호우 대비 시유재산 안전점검 결과 보고

1. 소방행정과-10607호(2014. 7. 24.)『장마철 집중호우 대비 시유재산 안전점검 실시 계획』과 관련입니다.

2. 위와 관련 우리서에서 관리하고 있는 소방청사 등 시유재산에 대하여 장마철 집중호우 대비 안전점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검기간 : 2014. 7. 25. ~ 7. 31.

나. 점검대상 : 구로소방서 등 8개소

다. 점 검 자 : 장비회계팀장 등 3명

라. 점검결과 : 세부사항 붙임 결과표 참조

연번	기관명	위 치	점검결과	조치계획
1	구로소방서	구로구 경인로 408	○비상발전기 라지에터 누수	○2015년 예산편성
2	수궁119안전센터	구로구 오리로 1285	○보수보강 공사중
3	고척119안전센터	구로구 고척로 195	○특이사항 없음
4	구로119안전센터	구로구 구로동로 175	○특이사항 없음
5	독산119안전센터	금천구 시흥대로 386	○우수 등 배수불량으로 정화조 주변 침하현상	○2015년 예산편성 배수로 및 정화조시설 보수
6	신도림119안전센터	구로구 경인로59길 57	○특이사항 없음
7	시흥119안전센터	금천구 시흥대로45길 31	○특이사항 없음
8	공단119안전센터	구로구 디지털로34길 56	○특이사항 없음

붙임 안전점검체크리스트 1부.  끝.

담당자	천완주		장비회계팀장	김명식		소방행정과장	이종환		소방서장	08/04 김송연
협조자
시행	소방행정과-11124	(		)	접수		(		)
우	152-826	서울특별시 구로구 경인로 408 (고척1동 63-12)	/
전화	02)2618-3103	/전송	02)2616-1919	/		/	대시민공개