함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도연구원
수신	수신자참조
(경유)
제목	수질조사 결과 보고

1. 먹는물분석과-752(2014.8.4)호와 관련입니다.

2. 팔당댐 하류 지류천의 수질조사를 실시하던중 수질오염도가 상대적으로 심한 도심천에 대하여 집중적인 현장 및 수질조사 결과,

3. 도곡교회앞 지점에서 하수유입 등으로 인하여 하류(한강합류 직전 지점)의 수질이 저하된 것으로 조사되었음을 알려드리오니 남양주시(하수처리과)에 수질이 개선되도록 요청하여 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 도심천 오염배출원 특별수질조사 결과 보고 1부. 끝.

	상수도연구원장
수신자	서 울 특 별 시 장(물관리정책과장),서울특별시상수도사업본부장(수질과장)
주무관	최진수		먹는물분석과장	08/04 황오주
협조자
시행	먹는물분석과-755	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울 광진구 천호대로 716-10(구의2동 130-1)	/
전화	02-3146-1731	/전송	02-3146-1873	/	choijs77@seoul.go.kr	/	대시민공개