문서번호	도로보수과-7124
결재일자	2014.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		도로보수과장
권세봉		08/04 代이상하
협 조
	주무관		이상하

교통안전시설 원인자부담공사

준공검사 결과 보고(망원2빗물펌프장)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  8. 4(월)

서부도로사업소

(도로보수과)

- 교통안전시설 원인자부담공사 -

준공검사 결과 보고(망원2빗물펌프장)

마포구 망원2빗물펌프장 앞 망원초록길 조성공사 구간 교통안전시설(노면표시) 원인자 부담공사를 완료하고 준공승인 요청이 있어 아래와 같이 준공검사 결과를 보고드림.

□ 관련근거

○ 교통안전시설 개선설치 통보(하달)[망원진출로 회전교차로 신설]

(서울지방경찰청 교통관리과-16133, 2014.06.19)

○ 교통안전시설(노면표시) 원인자 부담공사 승인통보(망원2빗물펌프장 앞, 도로보수과-6471, 2014.07.15)

○ 교통안전시설(노면표시) 원인자 부담공사 준공 확인 요청(한강사업본부 기전설비2과-3304, 2014.07.31)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 망원초록길 조성 원인자부담공사(노면표시)

○ 공사위치 : 마포구 망원동 진출도로(망원2빗물펌프장 앞)

○ 공사기간 : 2014.07.15 ~ 2014.07.31

○ 원 인 자 : 한강사업본부 기전설비2과

○ 시 공 사 : (주)케이로드

○ 준공검사일 : 2014.08.4(월) 14:00

○ 준공검사자 : 토목운영7급 권세봉

□ 준공검사

○ 검사방법 : 원인자공사 준수사항 및 서울시 노면표시 지침서에 의거 검사

○ 공사내용 : 마포구 망원동 망원초록길 조성공사로 인한 노면표시 개선(진출도로 개설, 회전교차로 설치 등)

○ 검사결과 : 준공검사 항목에 대한 점검결과 이상 없으므로 준공코자 함.(단 석재포장구간 교통안전시설 노면표시는 준공내역에서 제외)

○ 현장사진

망원2빗물펌프장 앞(회전교차로)		망원2빗물펌프장 앞(진출부)

붙 임 : 1. 준공검사조서 1부.

2. 휘도측정 결과 1부.

3. 준공도면 1부.

4. 준공사진대지 1부.  끝.