		강남수도사업소
CU********4*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	034948050	고객접수번호	1002014028319
수용가명	********	민원신청일	2014년 08월 04일
수용가주소	**************************************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20040813	기물번호	b1200049174
현장방문일시	16시 00분	현장출동자	주상열
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소음(내부배관)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장확인한바 옥내 누수(화장실 고무덮걔 파손)로 확인되어 교체토록 안내함.

끝.

주무관							주상열				시설관리과장					08/04 代윤복철
협조자
시행			시설관리과-16575										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-4901							/전송								/														/	부분공개(6)