함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2014년 7월 정수생산현황 보고

우리 아리수정수센터의 2014년 7월 정수생산현황을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 정수 생산현황

구 분	전년대비 증․감 현황				전월대비 증․감 현황			비 고
	전년동월	2014.7월	증․감량	증․감율 (%)	2014.6월	증․감량	증․감율 (%)
총 취수량	13,093,327	13,624,173	530,846	4.1	12,489,785	1,134,388	8.3
총 생산량	12,850,865	13,218,451	367,586	2.8	12,266,245	952,206	7.2
1일 생산량	414,544	426,402	11,858	2.8	408,875	17,527	4.1
유 효 율	98.1%	97.0%		-1.1	98.2%		-1.2

붙임 1. 2014년 7월 정수생산현황 1부.

2. 2014년 7월 원수검침현황 1부. 끝.

	뚝도아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
주무관	이금재		정수과장	정종기		뚝도아리수정수센터소장	08/04 김동기
협조자	정수시설과장	代최양교
시행	정수과-2725	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개