	용산소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	용산소방서(본서) 자가용 전기설비 정기검사에 따른 정전안내

1. 관련근거

가. 전기사업법 제65조 및 시행규칙 제32조(정기검사)

나. 소방행정과-10219(2014.7.24.)호『자가용 전기시설 정기검사 계획』

2. 위와 관련, 우리 서(본서) 자가용 전기설비(수변설비 및 발전설비) 정기검사로 인하여 다음과 같이 일시정전됨을 안내하오니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

가. 검사일시 : 2014. 8. 6.(수) 10:00 ~ 12:00

(※ 정전시간 : 검사시간 중 약 30분)

나. 정전대상 : 용산소방서(본서) 청사

다. 점검대상 : 수전설비(고압22,900V/500Kw) 및 발전설비(380V/225Kw)

라. 점검기관 : 한국전기안전공사 서울지역본부

바. 점검방법

1) 검사 : 한국전기안전공사(서울지역본부) 점검실시

○ 1단계 : 한국전력공사 책임분계점 개폐기 개폐

○ 2단계 : 한국전기안전공사에서 수전설비(발전기) 점검

2) 입회 : 전기안전관리 용역직원 1명 및 자체 시설물관리 직원 1명

마. 협조사항

1) 정전시간내 비상발전기(UPS)가동으로 출동지령시스템, 전산, 통신 등의 장비에 전기공급은 유지되나, 원할한 전원공급을 위하여 사무실 전등 및 PC작업 등은 해당시간에는 자제하여 주시고,

2) 아울러, 일시정전 예정에 따른 별도의 조치가 필요한 부서에서는 장비회계팀에 사전문의하여 주시기 바랍니다. 끝.

	용산소방서장
수신자	현장지휘대장,예방과장,한강로119안전센터장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장,구조대장
담당자	조성종		장비회계팀장	황인석		소방행정과장	배상록		소방서장	08/04 임선호
협조자
시행	소방행정과-10746	(		)	접수		(		)
우	140-201	서울 용산구 한강대로 167 (한강로2가, 용산소방서)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-797-0703	/전송	02-797-8119	/	josun90@seoul.go.kr	/	대시민공개