문서번호	미생물검사과-1274
결재일자	2014.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		미생물검사과장
조은주		08/04 代김상은
협조

2014년 3/4분기 원수검사 중도수행평가시료 원생동물 시험계획서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

미생물검사과

원생동물 시험계획서

시험제목	2014년 3/4분기 원수검사 원생동물 중도수행평가
시험목적	먹는물수질검사기관(원생동물)지정 등에 관한 규정
시험의뢰자 ■ 자 체 □ 의 뢰	성 명
	소 속
	소 재 지
	연 락 처
시료채취	시료 종류	□ 원수 □ 수돗물 ■ 기타(음성시료)
	시 료 량	10 L
	접종 일자	2014. 8. 4
	채취 장소	세균실험실(초순수제조기)
	현장 항목	수온		- ℃	pH	-
		탁도		- NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채취자	조은주
	특이 사항
시험개시일	2014. 8. 4
시험종료예정일	2014. 8. 14
시험방법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보관자료
검사기관	명 칭		서울특별시 상수도연구원
	소 재 지		143-820 서울특별시 광진구 천호대로 716-10
	연 락 처		02-3146-1782
	분석책임자		주무관 조 은 주

원생동물 시험계획서

시험제목	2014년 3/4분기 원수검사 원생동물 중도수행평가
시험목적	먹는물수질검사기관(원생동물)지정 등에 관한 규정
시험의뢰자 ■ 자 체 □ 의 뢰	성 명
	소 속
	소 재 지
	연 락 처
시료채취	시료 종류	□ 원수 □ 수돗물 ■ 기타(접종정제수시료)
	시 료 량	10 L
	접종 일자	2014. 8. 4
	채취 장소	세균실험실(초순수제조기)
	현장 항목	수온		-℃	pH	-
		탁도		- NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채취자	조은주
	특이 사항
시험개시일	2014. 8. 4
시험종료예정일	2014. 8.14
시험방법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보관자료
검사기관	명 칭		서울특별시 상수도연구원
	소 재 지		143-820 서울특별시 광진구 천호대로 716-10
	연 락 처		02-3146-1782
	분석책임자		주무관 조 은 주

원생동물 시험계획서

시험제목	2014년 3/4분기 취수원수 검사
시험목적	서울시 감시항목 수질검사(수도조례 시행규칙 제40조)
시험의뢰자 ■ 자 체 □ 의 뢰	성 명
	소 속
	소 재 지
	연 락 처
시료채취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물 □기타
	시 료 량	10 L
	채수 일시	2014. 8. 4 13:30
	채취 장소	구의 취수장
	현장 항목	수온		25 ℃	pH	7.4
		탁도		14.90 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채취자	최병도, 황동연
	특이 사항
시험개시일	2014. 8. 4
시험종료예정일	2014. 8. 14
시험방법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보관자료
검사기관	명 칭		서울특별시 상수도연구원
	소 재 지		143-820 서울특별시 광진구 천호대로 716-10
	연 락 처		02-3146-1782
	분석책임자		주무관 조 은 주

원생동물 시험계획서

시험제목	2014년 3/4분기 원수검사 원생동물 중도수행평가
시험목적	먹는물수질검사기관(원생동물)지정 등에 관한 규정
시험의뢰자 ■ 자 체 □ 의 뢰	성 명
	소 속
	소 재 지
	연 락 처
시료채취	시료 종류	□원수 □ 수돗물 ■기타(접종현장시료)
	시 료 량	10 L
	채수 일시 (현장시료)	2014. 8. 4 13:30
	채취 장소 (현장시료)	구의취수장
	현장 항목	수온		25 ℃	pH	7.4
		탁도		14.90 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채취자	최병도, 황동연
	특이 사항
시험개시일	2014. 8. 4
시험종료예정일	2014. 8. 14
시험방법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보관자료
검사기관	명 칭		서울특별시 상수도연구원
	소 재 지		143-820 서울특별시 광진구 천호대로 716-10
	연 락 처		02-3146-1782
	분석책임자		주무관 조 은 주

.  끝.