		서부수도사업소
CU********4*******A04***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	20220576	고객접수번호	0962014041072
수용가명	홍기표	민원신청일	2014년 08월 04일
수용가주소	서울특별시 마포구 마포대로11길 35 (공덕동) ( 121 - 020 마포구 공덕동 222-2 )
신청인	김미라	신청인연락처	02-3146-3500
계량기구경	15mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19630924	기물번호	P0800632509
현장방문일시	11시 40분	현장출동자	이동연
입회자	김미라	수용가와의관계	본인
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	계량기밸브 뭉치 파손으로 누수되고 있음(밸브캡 아래 부속품 파손), 누수복구반으로 이첩함.

끝.

주무관							이선재				시설관리과장					08/04 이자화
협조자
시행			시설관리과-20491										(						)		접수												(						)
우	120-090					서울 서대문구 홍제동 통일로 26길 41(홍제동 38-69)																/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146 - 3715							/전송			02-3146-3739					/														/	대시민공개