	동대문소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	답십리현대시장 내 신설소화전 설치 완료에 따른 검수 지시

1. 관련근거

가. 동대문구청 경제진흥과-26638(2014.7.16.)호 “답십리현대시장 비상소화전 설치계획 알림”

나. 동대문구청 경제진흥과-28229(2014.8.1.)호 “답십리현대시장 비상소화전 신설 알림”

2. 소방차 진입이 곤란한 전통시장 내 신설소화전 설치가 완료되어 검수를 지시하오니, 장안119안전센터장은 업무 추진에 만전을 기하여 주기 바랍니다.

가. 설치현황

연 번	용수번호	형 식	설치장소	관 할	비 고
1	3035	지상식	동대문구 전농로2나길17(답십리동 488-7)앞	장 안	답십리현대시장 내 비상소화장치 6호 옆

나. 확인사항

○ 소화전 설치 설명서 (붙임2) 참조하여 신설 소화전 설치 사항 검토

○ 수압상태 및 소방용수시설 매몰․훼손 상확인

3. 행정사항

가. 장안119안전센터장은 신설 소방용수시설에 대하여 소방행정정보시스템에 사진 및 변경사항 신규등록 (용수번호는 설치현황 참조)하고,

나. 소방용수시설 검수결과는 붙임 양식에 의거 2014. 8. 6(수) 한 결과보고 바랍니다.

붙 임 : 1. 결과보고 (양식) 1부.

2. 소화전 설치 설명서 1부.  끝

	현장지휘대장
수신자	장안119안전센터장,청량리119안전센터장,전농119안전센터장,용두119안전센터장,휘경119안전센터장,구조대장
★담당자	김우리		대응총괄팀장	양용희		현장지휘대장	08/04 노희손
협조자
시행	현장지휘대-7878	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장안동 장한로 34(장안동 434)3층 대응총괄팀	/	http://www.fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2213-5119	/전송	02-2242-0119	/	2009092958@seoul.go.kr	/	대시민공개