함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	가성소다(50%) 규격미달 입고분 반품 처리 계획 보고

우리정수센터에 입고된 가성소다(50%) 25톤이 서울시보건환경연구원 검사결과 규격미달되어 아래와 같이 처리하고자 합니다.

가. 규격미달 입고분

○ 납품업체 : (주)성보화학

○ 납품량 : 25톤

나. 규격미달 항목

규격미달 항목	조달청 규격	결과	비고
수산화나트륨(NaOH)	50%(허용오차:-0.5) 이상	49.1%

다. 처리사항

○ 전량반품 후 재납품

라. 관련근거

○ 물품구매(제조)계약일반조건 제19조 4항

- 계약담당공무원은 제3항의 검사에 있어서 계약상대자의 계약이행 내용의 전부

또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 필요한 시정조치를

할 수 있다.

붙  임 : 가성소다 시험성적서(암사) 1부. 끝.

주무관	백석현		정수과장	김영배		소장	08/04 유성종
협조자
시행	정수과-2240	(		)	접수		(		)
우	134-860	서울 강동구 아리수로 131 (암사동)	/
전화	02)3146-5743	/전송	02)3146-5706	/		/	대시민공개