함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신자	(주)성보화학
(경유)
제 목	규격미달 가성소다 조치요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 납품한 가성소다(50%)을 공인시험기관(서울시보건환경연구원)에 시험분석 의뢰한 결과 규격미달 제품으로 판정되어 알려드립니다.

3. 규격미달 제품(25톤)은 즉시 회수하시고 기준에 적합한 제품으로 납품하여 주시기 바랍니다.

가. 규격미달 제품 현황

○ 품명 및 수량 : 가성소다(50%) 25톤

○ 납 품  일 자 : 2014.07.16

○ 납 품  업 체 : ㈜ 성보화학

○ 규격미달항목

규격미달 항목	조달청 규격	결과	비고
수산화나트륨(NaOH)	50%(허용오차:-0.5) 이상	49.1%

붙임: 가성소다 시험성적서. 끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	백석현		정수과장	김영배		소장	08/04 유성종
협조자
시행	정수과-2239	(		)	접수		(		)
우	134-860	서울 강동구 아리수로 131 (암사동)	/
전화	02)3146-5743	/전송	02)3146-5706	/		/	대시민공개