문서번호	급수운영과-14983
결재일자	2014.8.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
이철구		08/05 김수영
협 조
	주무관		문병희
	주무관		김종필토
	주무관		윤승구

퇴 수 작 업 현 황

북부수도사업소

(급수운영과)

연번	퇴수일시	퇴수사유 (관말정체 누수복구 공사현장 기타)	작 업 위 치	본 관			퇴 수 변 류 (소화전 다용도 기타)	퇴수 시간 (분)	수 압 (kg/㎠)	퇴수량 (㎥)	실시자
				부 설 년 도	관 종	구 경 (㎜)
1	7월7일	누수복구	도봉1동 610-41	1990	DCIP	200	소화전	20분	3.8	35	이철구 엄승종
2	7월8일	누수복구	쌍문3동 315-90	1989	DCIP	80	소화전	10분	4.0	10	이철구 엄승종
3	7월10일	누수복구	쌍문3동 103-194	1989	DCIP	100	소화전	20분	2.5	28	이철구 엄승종
4	7월11일	시설물	창3동 543-7	1989	DCIP	80	소화전	20분	3.5	33	이철구 엄승종
5	7월16일	누수복구	방학1동 725-22	1987	DCIP	80	소화전	30분	3.5	50	이철구 엄승종
6	7월23일	누수복구	창3동 456-17	1986	DCIP	100	소화전	30분	3.5	50	이철구 엄승종
7	7월28일	누수복구	창1동 341	1990	DCIP	200	소화전	30분	3.5	50	이철구 엄승종
			- 이하 여백 -

퇴 수 작 업 현 황