함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	서초구청장(공원녹지과장)
(경유)
제목	태풍 대비 전도우려 수목 벌목 의뢰

1. 서울특별시재난안전대책본부-100(2014. 7. 31)호와 관련입니다.

2. 북상하는 11호 태풍 할롱에 대비하여 우리 수도사업소 상수도 시설물 배수지 점검 결과 내곡배수지 도로측에 키큰 수목들의 전도 우려가 예상되어

3. 주행 차량, 행인 및 내곡배수지 상수도 시설물 피해 등 안전사고 위험이 우려되어 아래와 같이 벌목 조치를 의뢰하오니 조속히 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

구 분	위 치	적출 내용	조치 의뢰 사항
전도 우려 수목	서초구 내곡동 산2-410 (내곡배수지 주변)	상수도 시설물 내곡배수지 앞 도로옆 태풍시 수목 전도 우려로 주행차량. 행인, 상수도시설물 피해 등 안전사고 위험 예상됨.	태풍시 전도가 우려되므로 벌목조치

첨 부 : 안전점검 사진현황  1부.  끝.

	강남수도사업소장
★주무관	이극희		기전팀장	강준성		시설관리과장	전결 08/05 代윤복철
협조자
시행	시설관리과-16593	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4915	/전송	02-3146-4939	/	geukhee@seoul.go.kr	/	대시민공개