위기경영! 인재중심! 품격목표!
	마포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방용수시설 담당자 변경 및 8월 점검일정

1. 2014년 소방재난업무가이드 재난대응 행정편 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위와 관련하여 신수119안전센터 소방용수시설에 대한 관리담당자 및 2014년 8월 중 정기점검일정 다음과 같이 보고합니다

가. 기  간 : 8. 4- 8. 29 * 기간 중 주간근무시 점검실시

나. 대  상 : 소방용수시설 515개소 (소화전 509, 저수조 4, 급수탑2)

다. 인  원 : 3개팀 15개조 43명

라. 방  법 : 주간근무시 재난출동,교육,훈련 귀소시 병행실시 및 개별출소

마. 중점 점검사항

1) 민원 발생소지여부 사전 파악 및 조치(뚜껑 흔들림, 소음, 누수등)

2) 소화전 외관 및 주변 청소 철저 (공공시설물로서 품격 유지)

3) 기타 제수변 확인 철저

3. 점검에 따른 출수개방시 서서히 개방하여 소화전 충격을 예방하고 뚜껑 흔들림 및 누수등 민원발생요인등을 사전에 파악하여 조치가 이루어 지도록 할 것.

붙 임 : 소방용수시설 담당자 변경 지정 및 8월중 점검 일정표 1부. 끝

담당자	박영철		3팀장	조종표		119안전센터장	08/05 오한승
협조자
시행	신수119안전센터-3908	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울특별시 마포구 창전로 76	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-715-0119	/전송	02-3275-2119	/	23863@seoul.go.kr	/	대시민공개