보    고    서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	신정우	강동철	08/05 代김홍준

마포구 관내 담당지역내 요금과에서 검침장애 해소 요청청건에 대하여 현장을  조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.08.04

보고자 : 시설 7급  성명 : 신 정 우

서부수도사업소장  귀하

□ 현 황

○ 위    치 : 마포구 마포동 236-4

○ 관련대호 : 요금과-12043(2014.05.01) 『검침장애 해소요청외2건』

□ 현장조사 내역

연번	주 소	구경	사유	관리번호	조사내용	조치사항
1	마포동 256-4	15	검침장애	20243983	검침장애	보호통 교체
2	마포동 302	15	검침장애	21234392	검침장애	보호통 교체
3	공덕동 7-1	25	검침장애	2652474	검침장애	보호통 교체

□ 조치의견

○ 상기 인입관폐쇄 공사는 『2014년 서강동외 7개동 상수도공사』 계약업체인 유등건설 이혜경에게 작업지시하고 추후 설계변경시 반영코자 합니다. 끝.