함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	2014. 8월 소방시설물 현장패트롤 실시 결과 보고

1. 관련근거

○ 현장지휘대-3370(2014.3.31.)호 “소방시설물 현장패트롤 세부계획 변경 알림”

○ 현장지휘대-5030(2013.6.11.)호 “도시시설물 관리 이행실태 2차

점검에 따른 소방시설물 관리 철저 지시”

○ 대응관리과-427(2013.1.11.)호 “소방시설물 현장패트롤 세부 계획 변경 시달(통보)”

2. 위와 관련 우리 119안전센터 8월 현장패트롤 실적을 다음과 같이 보고합니다.

○ 패트롤 일자 : 2014. 8. 4.(월)

○ 시설물 위치 : 용산구 이촌로 일대

○ 시설물 확인 : 소화전 8개소

○ 패트롤 팀장 : 소방장 고민석

○ 패트롤 인원 : 4명

○ 패트롤 결과

계	보행 불편	미관 저해	도색 불량	캡 탈락
2	0	1	0	1

붙임  소방시설물 현장패트롤 결과 1부.  끝.

	서빙고119안전센터장
담당자	최병조		1팀장	이천수		119안전센터장	08/05 박주상
협조자
시행	서빙고119안전센터-3667	(		)	접수		(		)
우	140-901	서울 용산구 서빙고로 67길 7(서빙고동 122-6)	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02-795-7119	/전송	02-796-1197	/	cbj218@seoul.go.kr	/	대시민공개