액체염소용기 계근대장

결재	★주무관	정수과장
	김석진	08/05 임건혁

입 고 용 기(충전용기)		공 용 기(반출용기)
용기번호	용기무게(㎏)	용기번호	용기무게(㎏)
117	540	47	658
87	708	12	629
취 41	547	38	641
116	540	55	654
취 17	545	34	632
취 30	546	54	651
32	628	49	654
56	654	51	663
33	645	44	660
65	644	39	651
총 10 병	5,997	총 10 병	6,493
계 근 사 항
○ 계 근 무 게 : 15,090 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 5,997 ㎏ ○ 납 품 량 : 9,093 ㎏		○ 계 근 무 게 : 6,580 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 6,493 ㎏
○ 잔 량 납 품 : 93 ㎏		○ 잔 량 반 출 : 87 ㎏
잔량납품〔 93 ㎏〕- 잔량반출〔 87 ㎏〕= 초과입고량 〔 6 ㎏〕
차 량 번 호	서울82바1265	운 반 자	임상무

점검일자 : 2014년 08월 05일 화요일