문서번호	정수과-2471
결재일자	2014.8.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
조평대		윤현진	08/05 이태일
협조

정수약품(Cl2·CO2) 관리대장

2014. 08.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2014년 정수약품(Cl2ㆍCO2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구분	염소가스 입고량			염소가스 출고량				염소가스 재 고 량	이산화탄소 약품관리 현황
07/	정수장	취수장	합 계	전염소	중염소	후염소	합 계	정수장	입고량	사용량	잔고량
이월량								11,428			5,988
1	0	0	0	0	211	133	344	11,084	0	1,051	4,937
2	0	0	0	0	240	137	377	10,707	0	1,019	3,918
3	0	0	0	0	236	133	369	10,338	0	1,606	2,312
4	0	0	0	0	241	128	369	9,969	0	1,566	746
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	0	0	0	0	928	531	1459			5242
소 계	27,000	72,000	99,000	0	13,858	16,366	30,224		71,680	77,091
총 계	27,000	72,000	99,000	0	14,786	16,897	31,683	0	71,680	82,333

※ 약품재고 관리에 따라 8월 1일 사용량부터 액량 사용량으로 계산합니다.  끝.