	구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년 8월 다중이용업소 소방특별조사 계획

1. 관련근거

◯ 본부 예방과-14264(2014.7.4.)호 『다중이용업소 소방특별조사 등 추진계획 알림』

◯ 예방과-13738(2014.7.22.)호 『2014년도 다중이용업소 소방특별조사 대상 선정 심의회 개최 결과 보고』

◯ 예방과-13737(2014.7.22.)호 『2014년 다중이용업소 소방특별조사 등 추진계획』

2. 위와 관련 2014년 선정된 다중이용업소 소방특별조사 대상중 8월 다중이용업소 소방특별조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기  간 : 2014. 08. 06. ~ 08. 29.(기간중)

나. 대  상 : 총 451개소 중 160개소(단란주점118, 일반음식점22, 고시원12, 기타8)

다. 방  법 : 소방특별조사반 운영(2인 1조)

라. 주요 확인사항

○ 영업장내 안전시설 등 자체점검 실시 및 보고서 보관 여부

○ 피난안내도의 비치 또는 피난안내영상물의 적정여부

○ 비상구 및 피난계단 등의 폐쇄 ․ 장애물 적치 등 유지관리 여부

○ 다중이용업소 영업주 및 종업원 소방안전교육 실시 철저

○ 다중이용업소 화재배상책임보험 가입 유․무 및 안내철저

○ 비상구 특별단속 병행실시

마. 결과조치

○ 소방특별조사서 사본 현장교부(최종결과 서면 통보 생략)

○ 위법사항 : 입건, 과태료, 조치명령, 기관통보 조치 등

바. 행정사항

○ 비상구 안전관리, 소화기 효율적 안전관리 안내 등 병행 실시

○ 조사결과 및 대상현황 변동 시 119행정정보시스템에 입력(수정) 철저

붙임  1. 8월중 다중이용업소 소방특별조사 대상 및 일정 1부.

2. 소방특별조사 세부조사표 1부.  끝.

업무일몰일 : 결과조치 완료 시 까지

담당자	조형호		검사지도팀장	노봉섭		예방과장	전결 08/05 이재호
협조자
시행	예방과-14653	(		)	접수		(		)
우	152-826	서울특별시 구로구 경인로 408 (고척동 63-12)	/
전화	02-2685-4119	/전송	02-2619-0120	/	kubahero@seoul.go.kr	/	부분공개