국회의원 요구 자료 제출

시 행	교통정책과-22779
보존기간	년
결재일자	2013.10.16.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	기획담당관

★주무관		민자철도팀장	교통정책과장	교통정책관	도시교통본부장	결재
장태정		정덕영	천정욱	백호	10/16 윤준병
협 조

제 목	이종진 국회의원 요구자료 제출(1154번, 국토교통위원회, 새누리당)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부. 끝.

이종진 국회의원(국토교통위원회, 새누리당)

2. 2010년 1월∼2013년 9월말 현재 지하철 1∼4호선 도시철도 5∼9호선 지하철 승강장 공기질 조사관련

- 연도별, 노선별, 승강장별, 지하철공사, 도시철도공사 공기질 조사관련  서울시 보건환경연구원조사결과 및 환경부 및 자체조사결과내역

5. 2008년 1월∼2013년 9월말 현재 지하철 1∼4호선, 도시철도 5∼9호선 전자파관련(연도별, 노선별 극저주파 자기장 세기 조사결과 내역)

2. 2010년 1월∼2013년 9월말 현재 도시철도 9호선 공기질 측정 결과

□ 서울시도시철도9호선은 2009년 7월 24일 개통한 노선으로 2010년 상반기부터 2013년 9월 현재까지 총 7회의 실내공기질 측정을 실시하였음.

□ 2012년까지 실시된 6회의 측정결과는 모두 기준치 이내였으며 2013년 측정결과는 현재 결과분석 중임.

구분		유지 / 권고 기준
유지 기준	미세먼지(PM-10)	140(㎍/㎥)
	일산화탄소(CO)	9(ppm)
	이산화탄소(CO₂)	1,000(ppm)
	포름알데하이드(HCHO)	100(㎍/㎥)
권고 기준	총휘발성유기화합물(TVOC)	500(㎍/㎥)
	이산화질소(NO₂)	0.05(ppm)
	오존(O₃)	0.06(ppm)
	석면(Asbestos)	0.01(개/cc)
	라돈(Rn)	148 (Bq/㎥)

□ 실내공기질 측정항목은 「다중이용시설등의 실내공기질 관리법」에서 지정한 총 9개 항목(유지기준 4, 권고기준5)이 대상이며, 해당 항목별 법적 기준은 아래와 같음.

□ 9호선 역별 공기질 측정결과

○ 별첨

5. 2008년 1월∼2013년 9월말 현재 도시철도 9호선 극저주파 자기장 조사 결과

□ 서울시도시철도9호선은 개통이후, 극저주파 자기장 세기 조사를 실시하지 않았음.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울9호선운영(주)	기획홍보팀장	임대환
	☎ 2656-0563	담 당	정지연
	서울특별시 (교통정책과)	민자철도팀장	정덕영
	☎ 2133-2234	주무관	장태정
	작 성 일 : 2013. 10. 15

이곳에 본문을 입력하세요